## 2020 год
ИНФОРМАЦИЯ по мониторингу состояния воздуха в городе Находка по количеству пыли неорганической ссодержанием диоксида кремния ниже 20% за 2020 год
№ п/п | Дата отбора пробы | Периодичность отбора | Место отбора пробы | Наименование предприятия | Обнаруженная концентрация мг/м куб | ПДК мг/м.куб | Результат | Средства измерения
1. | 10.01.2020 время 13,00-15,20 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.12 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.3 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.072 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.13 |  | норма
2. | 17.01.2020 время 14,00-17,20 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.093 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.18 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.18 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.14 |  | норма
3. | 27.01.2020 время 15,20-18,50 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.046 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.14 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.046 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
4. | 10.02.2020 время 15,40-19-40 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.22 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.18 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.051 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.088 |  | норма
5. | 20.02.2020 время 16,00-19,50 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.073 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.087 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.059 |  | норма
6. | 28.02.2020 время 12,30-15,20 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.077 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.078 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.088 |  | норма
7. | 06.03.2020 время 12,00-14-30 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
8. | 12.03.2020 время 17,20-21,00 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.099 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.094 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.09 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.094 |  | норма
9. | 17.03.2020 время 16,30-18,20 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.058 |  | норма
10. | 12.03.2020 время 17,20-21,00 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.1 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.092 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.088 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.09 |  | норма
11. | 27.03.2020 время 17,30-19,30 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.089 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.066 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.069 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.078 |  | норма
12. | 01.04.2020 время 13,00-17,20 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.053 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.048 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.074 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
13. | 08.04.2020 время 13,40-16,20 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.047 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.15 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.073 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.047 |  | норма
14. | 15.04.2020 время 17,40-21,00 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.082 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.083 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.041 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.041 |  | норма
15. | 22.04.2020 время 17,30-19,20 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.084 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.058 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.074 |  | норма
16. | 06.05.2020 время 14,30-18,30 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.089 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.087 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.13 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.16 |  | норма
17. | 13.05.2020 время 13,00-16,30 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.24 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.1 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.14 |  | норма
18. | 20.05.2020 время 17,00-19,30 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.059 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.064 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.058 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.096 |  | норма
19. | 26.05.2020 время 13,40-15,40 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.048 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
20. | 28.05.2020 время 13,00-15,20 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.088 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
21. | 03.06.2020 время 14,00-16,10 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.088 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.088 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.055 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.076 |  | норма
22. | 09.06.2020 время 17,40-21,00 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.088 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.088 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.055 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.076 |  | норма
23. | 19.06.2020 время 13,10-15,20 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
24. | 23.06.2020 время 14,40-16,40 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
25. | 30.06.2020 время 12,40-14,00 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
26. | 02.07.2020 время 14,10-16,40 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.093 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.06 |  | норма
27. | 02.07.2020 время 14,10-16,40 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.093 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.06 |  | норма
28. | 06.07.2020 время 17,30-21,00 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.049 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
29. | 15.07.2020 время 19,50-22,00 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.066 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.049 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
30. | 27.07.2020 время 13,30-15,30 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.049 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.044 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.064 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.049 |  | норма
31. | 2020-08-05 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.043 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.051 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
32. | 2020-08-12 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.11 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
33. | 2020-08-18 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
34. | 2020-08-25 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.061 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.056 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.05 |  | норма
35. | 2020-08-27 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.093 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.18 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.071 |  | норма
36. | 2020-09-01 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.12 |  | норма
37. | 2020-09-09 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.066 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.049 |  | норма
38. | 2020-09-18 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.041 |  | норма
39. | 2020-09-21 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.043 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.043 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.059 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.091 |  | норма
40. | 2020-09-29 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.06 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.082 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.071 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.055 |  | норма

## 2019 год
ИНФОРМАЦИЯ по мониторингу состояния воздуха в городе Находка по количеству пыли неорганической ссодержанием диоксида кремния ниже 20% за 2019 год
№ п/п | Дата отбора пробы | Периодичность отбора | Место отбора пробы | Наименование предприятия | Обнаруженная концентрация мг/м куб | ПДК мг/м.куб | Результат | Средства измерения
1. | 2019-01-10 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.39 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.42 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.3 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.38 |  | норма
2. | 2019-01-15 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.42 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.16 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.088 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.3 |  | норма
3. | 2019-01-17 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.042 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.053 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.045 |  | норма
4. | 2019-01-22 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.42 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.43 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.26 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.39 |  | норма
5. | 2019-01-31 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.12 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.19 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.1 |  | норма
6. | 2019-02-05 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.35 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.36 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.22 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.33 |  | норма
7. | 2019-02-15 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.32 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.35 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.21 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.2 |  | норма
8. | 2019-02-22 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.086 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.27 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.057 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
9. | 2019-02-27 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.32 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.35 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.28 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.34 |  | норма
10. | 2019-03-04 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.28 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.3 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.11 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.16 |  | норма
11. | 2019-03-11 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.053 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.15 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.14 |  | норма
12. | 2019-03-18 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.11 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.068 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.068 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.14 |  | норма
13. | 2019-03-22 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.11 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.22 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
14. | 2019-03-28 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.078 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.24 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.2 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.26 |  | норма
15. | 2019-04-02 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.1 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.4 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.093 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.081 |  | норма
16. | 2019-04-09 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
17. | 2019-04-17 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.098 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.087 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.1 |  | норма
18. | 2019-04-23 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.048 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.043 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.059 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
19. | 2019-05-06 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.23 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.27 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.043 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.49 |  | норма
20. | 2019-05-13 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.12 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.25 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.26 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.13 |  | норма
21. | 2019-05-16 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
22. | 2019-05-23 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.068 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.12 |  | норма
23. | 2019-05-30 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.068 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.068 |  | норма
24. | 2019-06-05 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
25. | 2019-06-13 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.045 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.059 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
26. | 2019-06-17 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.071 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.077 |  | норма
27. | 2019-06-26 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.06 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.049 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.045 |  | норма
28. | 2019-06-28 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.044 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.05 |  | норма
29. | 2019-07-03 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.049 |  | норма
30. | 2019-07-09 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.066 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.055 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.044 |  | норма
31. | 2019-07-15 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.044 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.044 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
32. | 2019-07-25 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.044 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
33. | 2019-07-31 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.042 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
34. | 2019-08-15 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.089 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.056 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.059 |  | норма
35. | 2019-08-20 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.11 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.06 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.05 |  | норма
36. | 2019-08-23 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.11 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.22 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.22 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.26 |  | норма
37. | 2019-08-26 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.11 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.15 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.12 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
38. | 2019-08-29 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
39. | 2019-09-03 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.31 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.23 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.074 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.072 |  | норма
40. | 2019-09-09 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.072 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.33 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.072 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.094 |  | норма
41. | 2019-09-16 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.11 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.39 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.049 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.077 |  | норма
42. | 2019-09-27 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.081 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.11 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.064 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.11 |  | норма
43. | 2019-09-30 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.095 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.088 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.071 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
44. | 2019-10-04 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.076 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.29 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.068 |  | норма
45. | 2019-10-10 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
46. | 2019-10-14 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.16 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
47. | 2019-10-25 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.23 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.058 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.056 |  | норма
48. | 2019-10-29 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.091 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.076 |  | норма
49. | 2019-11-08 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
50. | 2019-11-14 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.15 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.36 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.079 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.16 |  | норма
51. | 2019-11-20 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.35 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.38 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.35 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.39 |  | норма
52. | 2019-11-27 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.18 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.37 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.076 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.22 |  | норма
53. | 2019-11-29 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.25 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.11 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.076 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.14 |  | норма
54. | 2019-12-13 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.052 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.088 |  | норма
55. | 2019-12-18 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.12 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.43 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.041 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.27 |  | норма
56. | 2019-12-23 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.051 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.051 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма

## 2018 год
ИНФОРМАЦИЯ по мониторингу состояния воздуха в городе Находка по количеству пыли неорганической ссодержанием диоксида кремния ниже 20% за 2018 год
№ п/п | Дата отбора пробы | Периодичность отбора | Место отбора пробы | Наименование предприятия | Обнаруженная концентрация мг/м куб | ПДК мг/м.куб | Результат | Средства измерения
1. | 12.01.18. | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.24 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.28 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.18 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.36 |  | норма
2. | 30.01.18. | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.11 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.28 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.06 |  | норма
3. | 2018-02-02 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.06 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.055 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.065 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
4. | 2018-02-08 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.05 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.15 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.08 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.065 |  | норма
5. | 2018-02-16 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.07 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.19 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.13 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.045 |  | норма
6. | 2018-02-19 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.29 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.05 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.06 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.16 |  | норма
7. | 2018-03-02 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | < 0,04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.08 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.055 |  | норма
8. | 2018-03-14 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.14 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.044 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.15 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.053 |  | норма
9. | 2018-03-21 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | < 0,04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
10. | 2018-04-04 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.11 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.26 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.18 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.22 |  | норма
11 | 2018-04-13 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | < 0,04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
12 | 2018-04-18 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | < 0,04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
13 | 2018-04-23 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | < 0,04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.13 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
14 | 2018-04-26 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.34 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.45 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.21 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.16 |  | норма
15 | 2018-05-11 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | < 0,04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.16 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.13 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
16 | 2018-05-14 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | < 0,04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
17 | 2018-05-17 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.28 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.12 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.083 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.24 |  | норма
18 | 2018-05-22 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.2 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.1 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.13 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.22 |  | норма
19 | 2018-05-29 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.051 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.11 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.11 |  | норма
20 | 2018-06-05 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | < 0,04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
21 | 09.06 2018 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.084 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.11 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.042 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.056 |  | норма
22 | 13.06 2018 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.081 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.05 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.068 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.062 |  | норма
23 | 19.06 2018 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.02 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.015 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.012 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.014 |  | норма
24 | 21.06 2018 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | < 0,26 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,26 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,26 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,26 |  | норма
25 | 28.06 2018 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.064 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.047 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.071 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.06 |  | норма
26 | 2018-07-04 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | < 0,04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
27 | 2018-07-09 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.22 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.13 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.11 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.23 |  | норма
28 | 2018-07-16 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | < 0,04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.046 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
29 | 2018-07-25 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | < 0,04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
30 | 2018-08-03 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.068 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.2 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.48 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.11 |  | норма
31 | 2018-08-10 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.19 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.073 |  | норма
32 | 2018-08-17 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.066 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.068 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.17 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.059 |  | норма
33 | 2018-08-20 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | < 0,04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.15 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.068 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
34 | 2018-08-28 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.044 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.042 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.078 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
35 | 2018-09-06 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | < 0,04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
36 | 2018-09-13 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | < 0,04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
37 | 2018-09-18 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | < 0,04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.17 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
38 | 2018-09-25 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.058 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.078 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.049 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.051 |  | норма
39 | 2018-09-28 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | < 0,04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.11 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.1 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
40 | 2018-10-05 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.16 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.29 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.26 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.27 |  | норма
41 | 2018-10-12 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | < 0,04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.089 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.052 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
42 | 2018-10-18 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | < 0,04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.055 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.046 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
43 | 2018-10-25 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | < 0,04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
44 | 2018-11-07 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.08 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.14 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.17 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.12 |  | норма
45 | 2018-11-12 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.14 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.13 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
46 | 2018-11-16 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.08 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.17 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.11 |  | норма
47 | 2018-11-21 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | < 0,04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.04 |  | норма
48 | 2018-11-29 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.04 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.35 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.26 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.27 |  | норма
49 | 2018-12-05 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.43 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.46 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.33 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.43 |  | норма
50 | 2018-12-11 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.41 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.44 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.34 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.4 |  | норма
51 | 2018-12-21 | согласно графика | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.33 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.35 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.28 |  | норма
|  |  | 4. 40 м на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.33 |  | норма

## 2017 год
ИНФОРМАЦИЯ по мониторингу состояния воздуха в городе Находка по количеству пыли неорганической ссодержанием диоксида кремния ниже 20%»
№ п/п | Дата отбора пробы | Периодичность отбора | Место отбора пробы | Наименование предприятия | Обнаруженная концентрация мг/м куб | ПДК мг/м.куб | Результат | Средства измерения
1. | 05.04.17. | пять раз в месяц | 1. ул. Крабовая, 27 | ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" | 0.49 | 0.5 | норма | аспираторы: "ПА-300М-2, метеометр: "МЭС-200А
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,26 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,26 |  | норма
2. | 07.04.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | < 0,26 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,27 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,26 |  | норма
3. | 12.04.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | < 0,26 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.38 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,26 |  | норма
4. | 28.04.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | < 0,26 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,26 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,26 |  | норма
5. | 04.05.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | < 0,26 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,26 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,26 |  | норма
6. | 05.05.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | < 0,26 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,26 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,26 |  | норма
7. | 17.05.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | < 0,26 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,26 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,26 |  | норма
8. | 18.05.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | < 0,26 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,26 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,26 |  | норма
9. | 05.06.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | 0.065 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0.04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.17 |  | норма
10. | 13.06.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | < 0.04 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.086 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0.04 |  | норма
11. | 22.06.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | 0.18 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.11 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.33 |  | норма
12. | 28.06.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | 0.21 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.19 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.11 |  | норма
13. | 04.07.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | 0.23 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.14 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0.04 |  | норма
14. | 10.07.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | 0.11 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.12 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.1 |  | норма
15. | 18.07.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | 0.46 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.09 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.07 |  | норма
16. | 25.07.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | < 0.04 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.14 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.08 |  | норма
17. | 31.07.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | 0.05 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.13 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.12 |  | норма
18. | 04.08.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | < 0.04 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.3 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
19. | 09.08.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | 0.12 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.18 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.11 |  | норма
20. | 16.08.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.25 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.07 |  | норма
21. | 22.08.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | 0.105 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.056 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.055 |  | норма
22. | 25.08.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | 0.2 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.12 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
23. | 01.09.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | 0.15 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.23 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.32 |  | норма
24. | 05.09.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | 0.1 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.042 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
25. | 13.09.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | 0.32 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.24 |  | норма
26. | 21.09.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | 0.041 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
27. | 25.09.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | 0.1 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.13 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.15 |  | норма
28 | 05.10.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
29 | 12.10.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | 0.12 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.34 |  | норма
30 | 26.10.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | 0.09 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.12 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.1 |  | норма
31 | 30.10.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | 0.21 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.19 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.35 |  | норма
32 | 01.11.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | 0.27 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.14 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.2 |  | норма
33 | 15.11.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | 0.18 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.44 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.16 |  | норма
34 | 22.11.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | 0.31 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.34 |  | норма
35 | 27.11.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | 0.16 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
36 | 14.12.17. |  | 1. ул. Крабовая, 27 |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 2. ул. Астафьева,3а |  | < 0,04 |  | норма
|  |  | 3. 327 м. на юго-запад от дома по ул. Крабовая, 27 |  | 0.1 |  | норма